COORDINATED SYSTEM

2022-23 OPERATING YEAR

ACTUAL ENERGY REGULATION                                        21-SEP-22

ENERGY - AVG. MW                                       TOTAL HYDRO RESOURCES

AUG1    AUG2     SEP     OCT     NOV     DEC     JAN     FEB     MAR    APR1    APR2     MAY     JUN     JUL

NORTHWESTERN            50.7    44.2    34.9    53.2    52.8    49.7    49.5    41.6    51.4    72.4    84.6    75.6    69.9    84.1

PACIFIC                152.0   108.9    73.8    85.0   116.4   139.2   180.9   152.6    99.7   113.6   131.5   120.3   165.1   153.2

PORTLAND               380.6   303.6   267.9   300.2   396.2   456.0   534.0   489.0   411.8   450.5   482.1   422.6   434.5   396.7

PUGET POWER            605.0   458.7   298.0   360.4   492.6   623.8   758.7   646.7   386.0   492.3   670.4   534.0   722.5   680.0

AVISTA                 333.6   276.1   241.0   326.8   415.6   367.7   419.3   404.5   425.3   590.9   723.7   892.6  1005.2   591.1

ENERGY KEEPERS          95.0    70.4    62.8   118.3   113.4   103.7   106.6    69.6    92.3   159.9   139.0   173.1   178.1   180.0

CHELAN PUD             954.0   740.7   514.2   543.0   755.1   868.8  1093.5   898.4   606.9   648.5   849.6   830.1  1004.2   947.1

GRANT PUD              867.6   627.3   432.5   489.4   669.4   806.8  1042.4   878.6   565.0   648.1   728.4   683.6   961.0   880.5

DOUGLAS PUD            268.7   189.4   116.7   136.4   180.7   216.4   288.4   241.5   150.7   167.7   224.6   205.2   264.4   254.1

COWLITZ PUD              9.6     8.3     8.8    15.2    57.0    55.9    35.7    46.7    24.7     3.9     9.0    13.7    23.3    12.3

PEND OREILLE            42.7    32.6    41.3    79.4    64.9    51.9    49.0    51.9    59.5    46.0    81.7    73.6    59.6    82.8

SEATTLE                455.6   408.3   441.3   768.2   830.0   687.2   683.3   608.2   641.1   525.0  1080.3  1120.1  1402.2  1027.9

TACOMA                   3.3     2.3     1.5     1.8     2.5     3.1     4.0     3.4     2.1     2.4     2.7     2.6     3.7     3.4

EUGENE                  12.7    11.5    13.5    15.7    15.4    18.4    41.6    39.7    36.1    41.6    41.6    35.8    30.7    33.2

BONNEVILLE            9059.5  7315.1  5210.6  5670.7  7576.3  9055.0 11131.9  9866.8  7712.7  6622.4  7154.7  6251.1 10300.8  9599.5

______  ______  ______  ______  ______  ______  ______  ______  ______  ______  ______  ______  ______  ______

TOTAL               13290.5 10597.4  7759.0  8963.6 11738.3 13503.5 16418.9 14439.1 11265.4 10585.1 12404.0 11433.8 16625.1 14926.0

2022-23 OPERATING YEAR

ACTUAL ENERGY REGULATION                                        21-SEP-22

ENERGY - AVG. MW                                         THERMAL RESOURCES

AUG1    AUG2     SEP     OCT     NOV     DEC     JAN     FEB     MAR    APR1    APR2     MAY     JUN     JUL

NORTHWESTERN             0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0

PACIFIC                726.0   726.0   733.7   728.7   780.3   617.0   694.4   660.6   445.8   369.2   369.2   263.6   765.1   779.6

PORTLAND              1831.5  1831.5  1764.6  1359.2  1423.8  1681.5  1702.6  1650.8  1184.2   773.0   773.0   543.4   991.6  1755.4

PUGET POWER           1871.6  1871.6  1925.7  1743.2  1102.3  1354.7  1365.2  1366.8  1262.9   787.2   787.2   446.4   502.2  1822.0

AVISTA                 910.3   910.3   925.9   958.7  1004.9  1038.9  1041.1  1014.5   994.9   820.6   820.6   532.3   678.8   895.1

ENERGY KEEPERS           0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0

CHELAN PUD               0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0

GRANT PUD                0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0

DOUGLAS PUD              0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0

COWLITZ PUD              0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0

PEND OREILLE             0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0

SEATTLE                  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0

TACOMA                   0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0

EUGENE                   8.8     8.8     4.9     9.4     9.9    10.4    10.3    10.0     8.3     7.1     7.1     6.0     5.4     8.3

BONNEVILLE            1115.5  1115.5  1115.5  1115.5  1115.5  1115.5  1115.5  1115.5  1115.5  1115.5  1115.5   359.8   409.0  1115.5

______  ______  ______  ______  ______  ______  ______  ______  ______  ______  ______  ______  ______  ______

TOTAL                6463.7  6463.7  6470.3  5914.7  5436.7  5818.0  5929.1  5818.2  5011.6  3872.6  3872.6  2151.5  3352.1  6375.9

2022-23 OPERATING YEAR

ACTUAL ENERGY REGULATION                                        21-SEP-22

ENERGY - AVG. MW                                      MISCELLANEOUS RESOURCES

AUG1    AUG2     SEP     OCT     NOV     DEC     JAN     FEB     MAR    APR1    APR2     MAY     JUN     JUL

NORTHWESTERN             0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0

PACIFIC               1448.3  1448.3  1192.3  1098.9  1168.9  1439.5  1497.0  1368.5  1390.6  1343.3  1343.3  1554.1  1093.0  1439.0

PORTLAND               426.3   426.3   345.5   287.3   229.6   199.0   215.8   327.0   353.5   458.5   458.5   455.2   531.5   539.4

PUGET POWER            196.7   196.7   190.2   207.6   208.8   208.6   207.7   212.8   269.6   261.2   261.2   245.1   248.4   204.6

AVISTA                 142.0   142.0   150.4   161.9   174.4   173.1   164.1   172.7   189.8   184.9   184.9   162.4   165.8   145.9

ENERGY KEEPERS           0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0

CHELAN PUD               1.7     1.7     1.8     2.3     2.5     2.2     2.5     2.5     2.9     2.7     2.7     2.2     2.3     1.6

GRANT PUD                0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0

DOUGLAS PUD              0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0

COWLITZ PUD              0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0

PEND OREILLE             0.2     0.2     0.2     0.2     0.3     0.3     0.2     0.2     0.4     0.5     0.5     0.6     0.4     0.2

SEATTLE                 26.7    26.7    19.5    24.0    40.2    50.8    63.6    72.9    65.0    32.9    32.9    32.3    44.2    33.4

TACOMA                   0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0

EUGENE                   0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0

BONNEVILLE              63.8    79.2    73.7    54.9   112.9   203.0   159.0   129.0    99.3    77.3    67.5    77.1    79.7    77.4

______  ______  ______  ______  ______  ______  ______  ______  ______  ______  ______  ______  ______  ______

TOTAL                2305.7  2321.1  1973.6  1837.1  1937.6  2276.5  2309.9  2285.6  2371.1  2361.3  2351.5  2529.0  2165.3  2441.5

COORDINATED SYSTEM

2022-23 OPERATING YEAR

ACTUAL ENERGY REGULATION                                        21-SEP-22

ENERGY - AVG. MW                                      MAINTENANCE & RESERVES

AUG1    AUG2     SEP     OCT     NOV     DEC     JAN     FEB     MAR    APR1    APR2     MAY     JUN     JUL

NORTHWESTERN             0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0

PACIFIC                  0.0     0.0    11.7    53.7    14.7     0.0     0.0    19.5    22.9   152.7   152.7    50.2    45.4    17.0

PORTLAND               455.0   455.0   455.0   455.0   455.0   455.0   455.0   439.3   455.0   455.0   455.0   455.0   455.0   455.0

PUGET POWER              0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0

AVISTA                   0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0    17.0    35.2    65.5   311.0    70.1     0.0

ENERGY KEEPERS           0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0

CHELAN PUD               0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0

GRANT PUD                0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0

DOUGLAS PUD              0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0

COWLITZ PUD              0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0

PEND OREILLE             0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0

SEATTLE                  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0

TACOMA                   0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0

EUGENE                   0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0

BONNEVILLE               0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0

______  ______  ______  ______  ______  ______  ______  ______  ______  ______  ______  ______  ______  ______

TOTAL                 455.0   455.0   466.7   508.7   469.7   455.0   455.0   458.8   494.9   642.9   673.2   816.2   570.5   472.0

2022-23 OPERATING YEAR

ACTUAL ENERGY REGULATION                                        21-SEP-22

ENERGY - AVG. MW                                          ADJUSTED LOADS

AUG1    AUG2     SEP     OCT     NOV     DEC     JAN     FEB     MAR    APR1    APR2     MAY     JUN     JUL

NORTHWESTERN            53.3    35.7    50.7    28.7    36.7    44.2    39.6    45.7    34.9    51.8    53.5    83.3    80.3    59.6

PACIFIC               2287.8  2273.9  2018.6  1941.3  2192.3  2098.5  2194.6  1997.0  1893.2  1723.5  1664.8  1830.3  1923.7  2324.0

PORTLAND              2135.0  2111.8  1711.7  1650.1  1879.1  1655.6  1657.0  1694.3  1463.8  1305.2  1225.5   927.2  1492.4  2211.1

PUGET POWER           2580.4  2516.7  2172.3  2081.9  1898.8  2224.8  2150.9  2065.2  2040.8  1491.2  1475.0  1086.9  1326.1  2628.6

AVISTA                1373.2  1270.1  1269.9  1292.6  1455.7  1572.3  1565.5  1513.5  1399.3  1302.9  1302.9  1024.7  1514.6  1447.3

ENERGY KEEPERS         132.8    65.5    73.5    81.9    99.9    99.7    89.9   105.4    56.3   100.4    97.3   146.3   178.0   126.5

CHELAN PUD             754.6   682.7   535.0   626.6   779.2   755.8   750.3   628.0   559.3   545.5   524.9   530.2   708.2   813.2

GRANT PUD              633.6   564.3   445.9   536.1   699.1   647.1   683.5   582.1   505.0   511.9   339.0   336.7   641.9   692.5

DOUGLAS PUD            211.1   178.0   129.0   135.8   165.3   188.3   193.7   154.0   151.6   128.6   128.6   127.3   182.0   212.2

COWLITZ PUD             10.1     8.6    17.9    23.4    35.8    39.1    18.8    37.6    34.0    31.0    31.0     0.6    25.4    17.7

PEND OREILLE            50.5    32.5    40.5    65.1    56.6    45.5    38.0    41.5    35.9    28.4    45.8    84.8    82.6    62.1

SEATTLE                541.2   380.3   569.2   739.9   709.9   563.8   410.8   650.6   457.1   481.3   646.2   789.8  1079.2   916.6

TACOMA                   2.4     2.1     1.7     2.0     2.8     2.5     2.6     1.9     1.9     1.9     1.1     1.1     2.4     2.6

EUGENE                  24.7    23.6    15.7    23.5    35.6    21.7    36.5    34.7    40.0    47.0    45.8    45.5    38.9    46.0

BONNEVILLE            8764.6  8011.4  6685.3  6871.1  8597.8  8156.2  8180.1  6958.2  7138.2  6141.8  5576.0  5148.7  7147.1  8736.7

______  ______  ______  ______  ______  ______  ______  ______  ______  ______  ______  ______  ______  ______

TOTAL               19555.3 18157.2 15736.9 16100.0 18644.6 18115.1 18011.8 16509.7 15811.3 13892.4 13157.4 12163.4 16422.8 20296.7

2022-23 OPERATING YEAR

ACTUAL ENERGY REGULATION                                        21-SEP-22

ENERGY - AVG. MW                                    INDICATED IMPORTS & EXPORTS

AUG1    AUG2     SEP     OCT     NOV     DEC     JAN     FEB     MAR    APR1    APR2     MAY     JUN     JUL

NORTHWESTERN            -2.6     8.5   -15.8    24.5    16.1     5.5     9.9    -4.1    16.5    20.6    31.1    -7.7   -10.4    24.5

PACIFIC                 38.5     9.3   -30.5   -82.4  -141.4    97.2   177.7   165.2    20.0   -50.1    26.5    57.5    54.1    30.8

PORTLAND                48.4    -5.4   211.3  -158.4  -284.5   225.9   340.4   333.2    30.7   -78.2    33.1    39.0    10.2    25.4

PUGET POWER             92.9    10.3   241.6   229.3   -95.1   -37.7   180.7   161.1  -122.3    49.5   243.8   138.6   147.0    78.0

AVISTA                  12.7    58.3    47.4   154.8   139.2     7.4    59.0    78.2   193.7   258.3   360.8   251.6   265.1   184.8

ENERGY KEEPERS         -37.8     4.9   -10.7    36.4    13.5     4.0    16.7   -35.8    36.0    59.5    41.7    26.8     0.1    53.5

CHELAN PUD             201.1    59.7   -19.0   -81.3   -21.6   115.2   345.7   272.9    50.5   105.7   327.4   302.1   298.3   135.5

GRANT PUD              234.0    63.0   -13.4   -46.7   -29.7   159.7   358.9   296.5    60.0   136.2   389.4   346.9   319.1   188.0

DOUGLAS PUD             57.6    11.4   -12.3     0.6    15.4    28.1    94.7    87.5    -0.9    39.1    96.0    77.9    82.4    41.9

COWLITZ PUD             -0.5    -0.3    -9.1    -8.2    21.2    16.8    16.9     9.1    -9.3   -27.1   -22.0    13.1    -2.1    -5.4

PEND OREILLE            -7.6     0.3     1.0    14.5     8.6     6.7    11.2    10.6    24.0    18.1    36.4   -10.6   -22.6    20.9

SEATTLE                -58.9    54.7  -108.4    52.3   160.3   174.2   336.1    30.5   249.0    76.6   467.0   362.6   367.2   144.7

TACOMA                   0.9     0.2    -0.2    -0.2    -0.3     0.6     1.4     1.5     0.2     0.5     1.6     1.5     1.3     0.8

EUGENE                  -3.2    -3.3     2.7     1.6   -10.3     7.1    15.4    15.0     4.4     1.7     2.9    -3.7    -2.8    -4.5

BONNEVILLE            1474.2   498.4  -285.5   -30.0   206.9  2217.3  4226.3  4153.1  1789.3  1673.4  2761.7  1539.3  3642.4  2055.7

______  ______  ______  ______  ______  ______  ______  ______  ______  ______  ______  ______  ______  ______

TOTAL                2049.6   770.0    -0.7   106.7    -1.7  3027.9  6191.1  5574.4  2341.9  2283.7  4797.5  3134.7  5149.2  2974.7