NORTHWEST POWER POOL

23-Aug-24

RULE CURVES FOR

(KSFD)

8 PSTF AUG1 AUG2 SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR1 APR2 MAY JUN JUL

CRC1 0.0 0.0 0.0 44.5 72.0 53.7 45.7 33.5 0.0 0.0 -49.6 -41.9 0.0 0.0

CRC2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CRC3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CRC4 0.0 0.0 35.0 73.0 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 0.0 0.0

ARC 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 0.0

DDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MDC 0.0 0.0 21.4 44.5 65.2 85.6 105.8 112.5 112.5 112.5 112.5 29.5 0.0 0.0

9 LNGL AUG1 AUG2 SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR1 APR2 MAY JUN JUL

CRC1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CRC2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CRC3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CRC4 0.0 0.0 2.4 2.4 2.4 32.8 32.8 32.8 32.8 2.4 2.4 0.0 0.0 0.0

ARC 52.6 52.6 52.6 52.6 52.6 52.6 52.6 52.6 52.6 52.6 52.6 52.6 52.6 0.0

DDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

10 CHLN AUG1 AUG2 SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR1 APR2 MAY JUN JUL

CRC1 0.0 0.0 0.0 4.3 81.5 153.2 230.5 295.6 341.5 341.5 333.1 219.0 0.0 0.0

CRC2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CRC3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CRC4 0.0 0.0 33.0 149.3 341.5 341.5 341.5 341.5 341.5 341.5 341.5 0.0 0.0 0.0

ARC 0.0 0.0 33.2 81.3 128.4 178.9 226.3 0.6 0.2 0.0 0.0 0.9 0.1 0.0

DDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

11 LBAK AUG1 AUG2 SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR1 APR2 MAY JUN JUL

CRC1 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0 31.3 46.7 46.2 46.2 33.2 29.6 0.0 0.0

CRC2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CRC3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CRC4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ARC 46.2 46.2 46.2 46.2 46.2 46.2 46.2 46.2 46.2 46.2 46.2 46.2 46.2 0.0

DDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R:\HD24\IN\hd24.crv

NORTHWEST POWER POOL

23-Aug-24

RULE CURVES FOR

(KSFD)

12 WHTE AUG1 AUG2 SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR1 APR2 MAY JUN JUL

CRC1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CRC2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CRC3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CRC4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ARC 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 0.0

DDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

13 ROSS AUG1 AUG2 SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR1 APR2 MAY JUN JUL

CRC1 0.0 0.0 0.0 20.0 100.0 155.3 253.1 400.0 441.6 473.5 494.0 310.8 0.0 0.0

CRC2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CRC3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CRC4 0.0 0.0 0.0 0.0 386.4 400.6 388.1 444.7 490.0 530.5 530.5 0.0 0.0 0.0

ARC 162.8 150.6 135.5 135.8 153.8 162.7 208.0 251.4 286.5 286.6 278.5 147.6 26.2 0.0

DDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MDC 0.0 0.0 0.0 20.0 60.5 60.5 60.5 60.5 60.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

14 CSH1 AUG1 AUG2 SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR1 APR2 MAY JUN JUL

CRC1 0.0 0.0 16.3 25.3 80.0 105.0 148.0 175.0 187.6 187.0 187.6 151.1 114.7 101.9

CRC2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CRC3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CRC4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ARC 155.2 154.0 152.2 137.6 125.1 101.4 68.4 52.6 39.7 32.5 25.3 10.4 0.0 0.0

DDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MDC 0.0 0.0 16.3 25.3 26.1 21.4 18.4 13.7 6.1 4.1 2.0 0.0 0.0 0.0

15 ALDR AUG1 AUG2 SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR1 APR2 MAY JUN JUL

CRC1 0.0 1.1 5.0 20.0 35.1 27.7 44.3 47.4 46.7 24.6 8.6 0.0 0.0 1.0

CRC2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CRC3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CRC4 0.0 0.0 5.0 20.0 20.0 534.0 50.0 81.4 81.4 81.4 81.4 20.0 0.0 0.0

ARC 0.0 0.0 0.0 0.0 11.4 4.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

DDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R:\HD24\IN\hd24.crv

NORTHWEST POWER POOL

23-Aug-24

RULE CURVES FOR

(KSFD)

16 YALE AUG1 AUG2 SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR1 APR2 MAY JUN JUL

CRC1 0.0 0.0 10.0 9.4 39.1 65.5 93.0 84.6 95.6 53.7 32.2 0.0 0.0 0.0

CRC2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CRC3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CRC4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ARC 95.6 95.6 95.6 95.6 95.6 95.6 95.6 95.6 55.6 56.3 14.5 0.0 0.0 0.0

DDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MDC 0.0 0.0 0.0 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

17 MRWN AUG1 AUG2 SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR1 APR2 MAY JUN JUL

CRC1 0.0 0.4 0.0 18.5 9.2 9.2 16.0 23.5 57.8 56.0 57.8 57.8 0.0 0.0

CRC2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CRC3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CRC4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ARC 57.8 57.8 57.8 57.8 57.8 57.8 57.8 57.8 6.5 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0

DDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MDC 0.0 0.0 0.0 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

18 TIM AUG1 AUG2 SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR1 APR2 MAY JUN JUL

CRC1 0.0 0.0 0.0 5.0 3.5 0.6 6.6 6.6 3.8 6.6 6.6 0.0 0.0 0.0

CRC2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CRC3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CRC4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ARC 26.4 25.8 24.9 23.8 22.7 21.2 19.4 18.0 14.3 9.7 7.2 3.4 1.5 0.0

DDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.6 6.6 0.0 0.0 0.0

19 RNDB AUG1 AUG2 SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR1 APR2 MAY JUN JUL

CRC1 0.0 0.0 2.0 1.0 13.7 13.7 13.7 13.7 7.9 12.2 13.7 2.0 2.0 2.0

CRC2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CRC3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CRC4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ARC 52.0 50.4 44.4 42.3 32.8 22.4 11.5 1.4 1.4 1.4 1.4 0.0 0.0 0.0

DDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MDC 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R:\HD24\IN\hd24.crv

NORTHWEST POWER POOL

23-Aug-24

RULE CURVES FOR

(KSFD)

20 MOSS AUG1 AUG2 SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR1 APR2 MAY JUN JUL

CRC1 0.0 6.1 31.2 120.4 197.9 197.9 337.3 550.0 654.3 654.3 654.3 461.7 229.9 183.9

CRC2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CRC3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CRC4 0.0 0.0 0.0 0.0 197.9 214.8 654.3 654.3 654.3 654.3 654.3 38.1 2.8 2.8

ARC 6.5 9.4 56.5 128.6 173.6 143.9 142.3 127.8 124.2 107.6 90.4 18.0 0.0 0.0

DDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MDC 0.0 0.0 0.0 90.9 179.8 179.8 179.8 137.8 92.0 69.3 46.0 0.0 0.0 0.0

22 DETR AUG1 AUG2 SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR1 APR2 MAY JUN JUL

CRC1 13.8 21.5 49.6 89.1 141.9 141.6 141.6 130.1 82.0 27.3 5.9 0.0 0.0 2.1

CRC2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CRC3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CRC4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ARC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

DDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.9 0.0 0.0 0.0

23 LOOK AUG1 AUG2 SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR1 APR2 MAY JUN JUL

CRC1 16.1 17.6 67.3 111.2 163.3 163.4 163.4 152.5 84.4 30.4 11.5 0.0 0.0 2.7

CRC2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CRC3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CRC4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ARC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

DDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

24 ALOU AUG1 AUG2 SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR1 APR2 MAY JUN JUL

CRC1 0.0 0.0 0.0 49.3 100.0 163.5 163.5 163.5 90.0 50.4 31.5 12.4 0.0 0.0

CRC2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CRC3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CRC4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ARC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

DDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R:\HD24\IN\hd24.crv

NORTHWEST POWER POOL

23-Aug-24

RULE CURVES FOR

(KSFD)

35 SWT1 AUG1 AUG2 SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR1 APR2 MAY JUN JUL

CRC1 0.0 0.0 0.0 15.1 145.0 162.0 123.0 225.0 225.4 220.0 225.4 69.8 0.0 0.0

CRC2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CRC3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CRC4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ARC 225.4 225.4 225.4 225.4 225.4 225.4 225.4 225.4 168.4 74.6 21.6 0.0 0.0 0.0

DDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MDC 0.0 0.0 0.0 15.1 15.1 15.1 15.1 15.1 15.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

37 UBAK AUG1 AUG2 SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR1 APR2 MAY JUN JUL

CRC1 0.0 0.0 0.0 18.1 30.2 53.4 65.7 81.9 44.4 45.9 75.9 0.0 0.0 0.0

CRC2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CRC3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CRC4 0.0 0.0 0.0 8.1 20.0 50.0 92.8 92.8 92.8 92.8 92.8 0.0 0.0 0.0

ARC 92.8 92.8 92.8 92.8 92.8 92.8 92.8 92.8 92.8 92.8 92.8 92.8 16.5 0.0

DDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MDC 0.0 0.0 0.0 18.1 30.2 36.6 36.6 36.6 22.8 22.8 22.8 0.0 0.0 0.0

42 HCRK AUG1 AUG2 SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR1 APR2 MAY JUN JUL

CRC1 19.0 39.4 57.8 65.3 98.0 100.4 104.7 98.1 62.1 19.7 9.6 0.0 0.0 1.9

CRC2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CRC3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CRC4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ARC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

DDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.7 9.6 0.0 0.0 0.0

43 CGAR AUG1 AUG2 SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR1 APR2 MAY JUN JUL

CRC1 10.1 18.9 33.3 47.4 69.0 71.9 77.4 75.4 52.5 25.9 6.7 0.0 0.0 0.9

CRC2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CRC3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CRC4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ARC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

DDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MDC 0.0 0.0 0.0 0.0 69.0 69.0 69.0 40.6 22.9 14.3 5.7 0.0 0.0 0.0

R:\HD24\IN\hd24.crv

NORTHWEST POWER POOL

23-Aug-24

RULE CURVES FOR

(KSFD)

44 GRNP AUG1 AUG2 SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR1 APR2 MAY JUN JUL

CRC1 22.9 33.1 72.5 100.7 126.0 126.0 126.0 80.2 36.6 22.9 9.1 0.0 0.0 5.7

CRC2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CRC3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CRC4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ARC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

DDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.6 22.9 9.1 0.0 0.0 0.0

45 FSTR AUG1 AUG2 SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR1 APR2 MAY JUN JUL

CRC1 0.0 0.0 0.0 8.4 12.5 12.5 12.5 8.9 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CRC2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CRC3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CRC4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ARC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

DDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MDC 0.0 0.0 0.0 0.0 12.5 12.5 12.5 8.9 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

46 KLAM AUG1 AUG2 SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR1 APR2 MAY JUN JUL

CRC1 95.0 116.8 138.1 141.3 141.1 136.0 130.6 119.7 83.2 63.0 50.2 64.4 69.3 115.2

CRC2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CRC3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CRC4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ARC 78.6 91.6 109.6 107.0 93.3 82.0 71.2 62.4 35.6 24.3 12.9 28.5 39.0 106.9

DDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 235.0 235.0 235.0 235.0 144.8 144.3

47 UMPQ AUG1 AUG2 SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR1 APR2 MAY JUN JUL

CRC1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 0.0 0.0 0.0

CRC2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CRC3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CRC4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ARC 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 3.1 0.0 0.0

DDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R:\HD24\IN\hd24.crv

NORTHWEST POWER POOL

23-Aug-24

RULE CURVES FOR

(KSFD)

48 USNK AUG1 AUG2 SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR1 APR2 MAY JUN JUL

CRC1 0.0 0.0 0.0 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5

CRC2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CRC3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CRC4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ARC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

DDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

101 HORS AUG1 AUG2 SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR1 APR2 MAY JUN JUL

CRC1 105.1 151.1 204.5 268.6 338.1 434.3 510.1 581.7 652.7 670.7 633.0 302.0 60.7 70.1

CRC2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CRC3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CRC4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ARC 275.3 292.0 333.5 359.6 386.2 436.4 485.5 519.1 538.6 508.7 456.3 107.4 0.0 0.0

DDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MDC 35.0 58.4 116.8 49.5 49.5 125.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.7

103 SKQ AUG1 AUG2 SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR1 APR2 MAY JUN JUL

CRC1 0.0 31.6 63.3 126.1 188.4 311.9 373.2 434.2 494.8 539.0 584.8 188.4 0.0 31.6

CRC2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CRC3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CRC4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ARC 614.7 614.7 614.7 614.7 614.7 614.7 614.7 614.7 614.7 614.7 614.7 280.3 61.3 0.0

DDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MDC 0.0 31.6 63.3 126.1 188.4 311.9 373.2 434.2 494.8 539.0 584.8 188.4 0.0 31.6

106 NOXN AUG1 AUG2 SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR1 APR2 MAY JUN JUL

CRC1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37.6 0.0 0.0 0.0 0.0

CRC2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CRC3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CRC4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37.7 37.7 37.7 37.7 37.7 0.0 0.0 0.0

ARC 37.7 37.7 37.7 37.7 37.7 37.7 37.7 37.7 37.7 37.7 37.7 37.7 37.7 0.0

DDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R:\HD24\IN\hd24.crv

NORTHWEST POWER POOL

23-Aug-24

RULE CURVES FOR

(KSFD)

108 PRST AUG1 AUG2 SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR1 APR2 MAY JUN JUL

CRC1 0.0 0.0 0.0 24.0 35.5 35.5 35.5 35.5 35.5 31.6 23.8 -6.5 7.6 0.0

CRC2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CRC3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CRC4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ARC 35.5 35.5 35.5 35.5 35.5 35.5 35.5 35.5 35.5 35.5 35.5 35.5 35.5 0.0

DDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MDC 0.0 0.0 0.0 24.0 35.5 35.5 35.5 35.5 35.5 35.5 35.5 35.5 12.1 0.0

109 ALBF AUG1 AUG2 SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR1 APR2 MAY JUN JUL

CRC1 23.3 23.3 116.7 303.4 524.8 524.8 524.8 524.8 524.8 303.4 303.4 23.3 0.0 23.3

CRC2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CRC3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CRC4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ARC 524.8 524.8 524.8 524.8 524.8 524.8 524.8 524.8 524.8 524.8 524.8 524.8 524.8 0.0

DDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MDC 0.0 0.0 0.0 116.7 303.4 303.4 116.7 116.7 303.4 303.4 303.4 116.7 23.3 23.3

111 SULL AUG1 AUG2 SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR1 APR2 MAY JUN JUL

CRC1 0.0 0.0 0.0 7.6 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 9.2 4.0 2.1

CRC2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CRC3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CRC4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ARC 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 7.6 0.0

DDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

114 LIBY AUG1 AUG2 SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR1 APR2 MAY JUN JUL

CRC1 117.4 211.5 421.5 452.8 533.4 706.7 780.6 840.6 899.5 917.9 906.6 432.0 2.3 0.0

CRC2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CRC3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CRC4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ARC 742.9 724.8 749.9 754.1 783.2 834.6 885.8 938.2 991.0 1006.1 1008.3 585.2 93.1 0.0

DDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MDC 0.0 0.0 449.2 0.0 533.4 1008.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R:\HD24\IN\hd24.crv

NORTHWEST POWER POOL

23-Aug-24

RULE CURVES FOR

(KSFD)

115 KTNY AUG1 AUG2 SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR1 APR2 MAY JUN JUL

CRC1 111.5 111.5 0.0 0.0 0.0 0.0 74.1 162.1 327.1 327.1 327.1 111.5 -29.5 111.5

CRC2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CRC3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CRC4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ARC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

DDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MDC 111.5 111.5 0.0 0.0 0.0 0.0 74.1 162.1 327.1 327.1 327.1 111.5 111.5 111.5

120 GNDC AUG1 AUG2 SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR1 APR2 MAY JUN JUL

CRC1 401.8 479.6 0.0 0.0 0.9 250.0 0.0 59.4 632.4 979.6 1184.7 401.8 81.6 204.1

CRC2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CRC3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CRC4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ARC 2697.1 2697.1 2697.1 2697.1 2697.1 2697.1 2697.1 2697.1 2697.1 2697.1 2697.1 2697.1 2243.3 0.0

DDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MDC 401.8 479.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

127 BLEE AUG1 AUG2 SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR1 APR2 MAY JUN JUL

CRC1 119.5 119.5 198.4 144.4 49.6 64.8 120.7 18.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CRC2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CRC3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CRC4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ARC 491.8 491.8 491.8 491.8 491.8 491.8 491.8 491.8 308.9 226.7 149.4 30.1 0.0 0.0

DDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

131 DWOR AUG1 AUG2 SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR1 APR2 MAY JUN JUL

CRC1 375.1 519.0 626.6 653.0 680.1 698.8 730.3 753.5 743.8 692.3 583.5 160.9 0.0 0.0

CRC2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CRC3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CRC4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ARC 747.0 758.0 775.5 780.8 777.6 790.7 791.1 784.0 680.9 541.5 436.8 75.4 0.0 0.0

DDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MDC 335.0 519.0 550.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 244.1

R:\HD24\IN\hd24.crv

NORTHWEST POWER POOL

23-Aug-24

RULE CURVES FOR

(KSFD)

132 GRAN AUG1 AUG2 SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR1 APR2 MAY JUN JUL

CRC1 17.5 17.5 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5

CRC2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CRC3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CRC4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ARC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

DDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MDC 17.5 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5

133 LTLG AUG1 AUG2 SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR1 APR2 MAY JUN JUL

CRC1 20.6 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 20.6 20.6 20.6 20.6 20.6

CRC2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CRC3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CRC4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ARC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

DDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MDC 20.6 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 20.6 20.6 20.6 20.6 20.6

134 LOMN AUG1 AUG2 SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR1 APR2 MAY JUN JUL

CRC1 7.0 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0

CRC2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CRC3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CRC4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ARC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

DDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MDC 7.0 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0

135 ICEH AUG1 AUG2 SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR1 APR2 MAY JUN JUL

CRC1 8.4 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4

CRC2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CRC3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CRC4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ARC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

DDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MDC 8.4 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4

R:\HD24\IN\hd24.crv

NORTHWEST POWER POOL

23-Aug-24

RULE CURVES FOR

(KSFD)

137 JDAY AUG1 AUG2 SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR1 APR2 MAY JUN JUL

CRC1 117.2 117.2 91.8 91.8 94.4 97.0 97.0 97.0 94.4 91.8 65.6 65.6 91.8 117.2

CRC2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CRC3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CRC4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ARC 269.7 269.7 269.7 269.7 269.7 269.7 269.7 269.7 269.7 269.7 269.7 269.7 269.7 0.0

DDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

140 DUNC AUG1 AUG2 SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR1 APR2 MAY JUN JUL

CRC1 0.0 16.7 133.9 182.5 239.8 390.8 594.4 666.0 656.6 705.8 692.5 554.6 316.9 176.4

CRC2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CRC3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CRC4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ARC 0.0 0.0 0.0 0.0 29.9 177.2 361.0 443.6 462.2 451.3 435.8 278.6 139.7 0.0

DDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 201.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

141 AROW AUG1 AUG2 SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR1 APR2 MAY JUN JUL

CRC1 0.0 47.2 279.8 905.2 1473.1 1855.0 2562.8 3277.5 3130.6 3195.7 3020.1 2031.8 455.7 241.5

CRC2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CRC3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CRC4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ARC 18.8 0.0 0.0 0.0 203.0 803.4 1773.0 2144.9 1991.1 1881.8 1688.1 333.7 17.8 0.0

DDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

142 MICA AUG1 AUG2 SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR1 APR2 MAY JUN JUL

CRC1 0.0 0.0 193.4 185.0 990.0 1928.7 3196.6 3529.2 3814.7 3913.1 3980.0 3624.6 2442.3 1100.3

CRC2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CRC3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CRC4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ARC 26.0 0.0 0.0 0.0 0.0 806.6 1587.0 2382.7 2655.1 2735.1 2776.7 2153.5 917.3 0.0

DDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MDC 0.0 0.0 0.0 100.8 100.8 100.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R:\HD24\IN\hd24.crv